**IDvet-ID SCREEN IBR gB kompetitivní**

**Souprava pro detekci protilátek gB BHV-1 kompetitivní ELISA**

Veterinární diagnostický přípravek pouze pro použití In-vitro. 480 analýz

# Obsah soupravy:

Mikrotitrační destičky s BHV-1 lyzátem 5

Konjugát – anti gB-HRP(10X) 6 ml

Pozitivní kontrola 1 ml

Negativní kontrola 1 ml

Ředicí pufr 19 60 ml

Ředicí pufr 2 60 ml

Promývací koncentrát (20X) 60 ml

Substrátový roztok 60 ml

Stop roztok (H2SO4 0,5 M) 60 ml

**Min. trvanlivost do:** xx/xx/xxxx

**Výrobní šarže:** xxxxxx

**Skladování:** Skladujte konjugát při teplotě 5 ± 3 °C, další činidla při teplotě 2-26°C.

**Držitel rozhodnutí o schválení a dovozce:** O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

**Číslo schválení:** 076-14C

**Bezpečnostní věty**

H300 Při požití může způsobit smrt.

H302 Zdraví škodliví při požití.

H302+H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.