# PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Souprava k diagnostice Brucelózy metodou pomalé aglutinace (PA)

Veterinární přípravek

Složení: Souprava obsahuje:

Antigen Brucella abortus k pomalé aglutinaci – Inaktivovaná bakteriální suspenze kmene Brucella abortus, konzervovaná fenolem. Suspenze je kalibrována a upravena tak, aby v pracovním ředění 1 + 9 dávala dobře viditelnou aglutinační reakci se standardním pozitivním sérem v ředění maximálně 1 + 499.

Sérum Brucella abortus pozitivní, kontrolní – Monovalentní sérum obsahující specifické aglutinační protilátky proti brucelóze, konzervované fenolem. Sérum je kalibrováno standardním antigenem a jeho kapacita je upravena tak, aby dávalo dobře viditelnou aglutinační reakci v minimálním titru 640.

Indikace: K serologické diagnostice brucelózy u skotu, prasat, ovcí a koz pomocí metody pomalé aglutinace.

Provedení zkoušky: Ze zkoušeného a kontrolního pozitivního séra se provede ředění v sedmi zkumavkách tak, že do první zkumavky se napipetuje 0,9 ml fyziologického roztoku s 0,5 % fenolu a do dalších zkumavek po 0,5 ml tohoto roztoku. Do první zkumavky první řady se přidá 0,1 ml kontrolního pozitivního séra a do první zkumavky druhé řady se přidá 0,1 ml zkoušeného séra. Séra v prvních zkumavkách se dobře promíchají a 0,5 ml se z každé přenese do druhé zkumavky. Tento postup se opakuje až po poslední zkumavku, ze které se přebytek vyředěného séra v množství 0,5 ml neškodně odstraní. Tímto způsobem vznikne ředění séra 1 : 10 v první zkumavce, 1 : 20 ve druhé atd. Do takto získaných ředění sér pak přidáme po 0,5 ml antigenu ředěného 5 % roztokem NaCl v pracovním ředění 1 + 9.

Po důkladném protřepání se zkumavky inkubují 20 hodin při 37 °C v termostatu. Po vyjmutí z termostatu se za 60 minut stání při laboratorní teplotě provede odečtení reakce.

Posouzení zkoušky:

+++		- 100 % aglutinace, úplné vyčeření nebo jen mírná opalescence supernatantu

++		- 50 % aglutinace, výrazný aglutinát, slabý zákal supernatantu

+		- 25 % aglutinace, ojedinělé vločky, silný zákal supernatantu

-		- negativní aglutinace, mléčný zákal

Balení:

Antigen Brucella abortus k PA		– 100 ml.

Sérum Brucella abortus pozitivní kontrolní	– 1 ml.

Uchovávání: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Pouze pro zvířata. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Likvidace soupravy: Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle místních právních předpisů.

Doba použitelnosti: 2 roky

Datum výroby: viz obal

V případě kompletace soupravy z různých šarží komponent je určující nejkratší expirační doba.

Číslo schválení: 081-02/C

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, Ivanovice na Hané