** Giardia Antigen Rapid Test**

**Katalogové číslo: GDX01-1**



**POUŽITÍ**

Petscreen Giardia Antigen Rapid Test je kvalitativní imunochromatografický test pro detekci giardiózy ve stolici psů, koček a skotu. Petscreen Giardia Antigen Rapid Test je určen pouze pro prvotní screening a reaktivní vzorky by měly být potvrzeny doplňkovým testem, jako je ELISA.




**SOUHRN A POPIS TESTU**

Giardióza je onemocnění týkající se střevní infekce způsobené prvoky parazitů *Giardia* u psů, koček a skotu. U zvířat se infekce vyvine požitím infekčních cyst, které jsou vylučovány ve stolici jiného zvířete. Příznaky jsou viditelnější u mladších zvířat než u starších zvířat a mohou mít buď náhlý (akutní), dočasný (přechodný), nesouvislý (přerušovaný) nebo trvalý (chronický) charakter. V některých případech se u zvířat objeví průjem, který je měkký, pěnivý, mastný a se silným zápachem nebo nadměrným hlenem. Rychlotest Petscreen Giardia Antigen Rapid Test využívá psí protilátky proti giardiím k zachycení antigenu vyvinutého během infekce. Zachycený antigen je detekován pomocí detekční protilátky konjugované s koloidním zlatem.



**PRINCIP TESTU**

Petscreen Giardia Antigen Rapid Test pracuje na principu imunochromatografie. Testovací strip se skládá z: a) Konjugační podložky, která obsahuje detekční protilátku konjugovanou s koloidním zlatem, b) nitrocelulózového membránového proužku obsahující dvě linie, T: monoklonální protilátka proti *Giardia* a C: kozí anti-myší protilátka.



**Jamka pro vzorek**

**Kontrolní linie**

**Testovací linie**

Testovaný vzorek přidaný do jamky na vzorek s adekvátním množstvím pufru migruje z podložky na vzorek na konjugační podložku, kde se jakýkoli antigen přítomný ve vzorku váže na konjugát koloidního zlata. Vzorek poté pokračuje v migraci přes membránu, dokud nedosáhne záchytné zóny, kde se konjugovaný komplex váže na imobilizovanou monoklonální protilátku proti *Giardia* (na testovací linii) a vytváří viditelnou linii na membráně. Pokud specifický antigen není ve vzorku přítomen, nedochází k žádné reakci v záchytné zóně a v zóně odpovídající monoklonální protilátce se netvoří žádná testovací linie. Vzorek poté migruje dále podél proužku, dokud nedosáhne kontrolní zóny, kde vytváří viditelnou linii na membráně. Tato kontrolní linie potvrzuje, že vzorek prostoupil celou membránou.

**PŘÍPRAVA VZORKU**

**Vzorek: Stolice**

* Pomocí výtěrového tamponu odeberte vzorek ze stolice (čerstvý nebo skladovaný při teplotě 2-8 °C, použijte do 24 hodin). Alternativně lze tampon navlhčit v ředícím roztoku a vložit jej do rekta k odebrání stolice
* Vložte tampon do ředícího roztoku a dostatečně promíchejte, abyste zajistili dobrou extrakci vzorku. Důrazně se doporučuje vzorek odstředit, aby se omezila možnost přenosu sraženiny (stačí 1000 otáček za minutu po dobu 1 minuty). Přítomnost jakékoli sraženiny může zabránit migraci vzorku. Pokud uživatel vzorek neodstředí a následně nedojde k migraci v testovacím zařízení, měl by být vzorek odstředěn a proveden další test.



**POSTUP TESTU**


1. Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a položte ji na vodorovný povrch.
2. Použijte kapátko jako pipetu pro odběr vzorku.
3. Přidejte 3 kapky vzorku do jamky pro vzorek „S“.
4. Počkejte 15 minut a interpretujte výsledky. Výsledek je považován za neplatný po 15 minutách. Všechny výsledky, kde se kontrolní linie neobjeví, jsou považovány za neplatné.

**INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**



**Pozitivní**: Barevná linie v oblasti C a T: Antigen psí giardie

je přítomen ve vzorku.




**Negativní**: Barevná linie pouze v oblasti C: Antigen psí giardie

není přítomen ve vzorku.



**Neplatné:** Barevná linie se v oblasti C nezobrazí.



**REAGENCIE A MATERIÁL, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ**



1. Fóliový sáček (10 kusů) obsahující:
   1. Jedna testovací kazeta
   2. Kapátko
   3. Vysoušedlo
2. Ředící roztok se šroubovacím uzávěrem
3. Výtěrový tampon
4. Návod k použití.



**SKLADOVÁNÍ A STABILITA**

Testovací soupravu skladujte při teplotě 2–30 °C do data exspirace uvedeného na obalu/krabičce. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Před otevřením vytemperujte na pokojovou teplotu.



**UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Global DX Ltd**  **Elmbank Business Centre**  **Menstrie**  **FK11 7BU**  **United Kingdom**  **T: +44(0) 1259 230830**  **E: contact@globaldx.com**  **W: www.globaldx.com** | **Držitel rozhodnutí o schválení a dovozce**:  “APR“ spol. s r.o.  V Chotejně 765/15  102 00 Praha 10  Česká republika  Tel: +420 272 764 421  Web: www.apr.cz |





An ISO 9001:2015 Certified Company

1. Použijte do 10 minut po otevření sáčku.
2. Nedotýkejte se okénka s výsledky.
3. Používejte pouze pufr dodávaný v soupravě.
4. Nemíchejte komponenty z různých souprav.
5. Nepoužívejte vzorek, který obsahuje sraženiny.

**(Pouze pro profesionální použití)**

GDX/QA/IFU/GDX01-1

Rev. č.: 11.00